2008 의용생체공학개론 실습 과제

<electrode 관련>

- 신경신호를 기록을 위해 본 연구실에서 개발한 신경전극(SNU Neural Probe)에는 depth type 의 GEN 3 Probe 와 planar type 의 CULT 2 MEA 가 있다. 이 두가지 형태의 신경전극을 이용하여 행해질 수 있는 실험을 각각 하나씩 예를들어 설명하라.

- 신경신호를 기록하기 위해서는 전극 상의 Recording Site 의 impedance 가 매우 중요하다. Impedance 가 너무 낮아도 또는 너무 높아도 recording 를 수행할 수 없는데, 그 이유를 설명하라.

- Recording Site 의 geometry 와 Impedance 사이에는 trade-off 가 존재한다고 말하고, 이를 다른 말로 selectivity 와 sensitivity 사이의 trade-off 라고도 하는데, 이에 대해서 설명하고 이둘을 다 취하는 극복방법이 있다면 논하라.

<Plexon system 관련>

- Headstage 의 역할에 대해서 논하라.

- Preamp 는 Local Field Potential(LFP) 과 Spike signal 을 측정하기 위해서 넓은 범위의 band width 을 갖는다. LFP와 Spike 측정을 위한 bandwidth 는 각각 얼마인가?

- Plexon System 에는 Artifact 을 제거하기 위한 기능이 있다. 이에 대해서 설명하시오.

<신경신호 관련>

- 신경신호를 기록하다보면 노이즈와 신경신호를 구별하기 어려운 경우가 많다. 측정된 신호가 신경신호임을 확신할 수 있는 확인 방법들을 설명하라.

- Intracellular recording 의 경우와 달리 extracellular recording 의 경우는 monophasic, biphasic, triphasic 등 다양한 모양의 신경신호가 측정될 수 있다. 이는 세포에서 기인하는 내재적인 요소와 전극상의 세포의 위치와 관계되는 외부적인 요소가 있다. 이에 대해서 설명하라.