2008년 봄학기 의용생체공학개론 중간고사 답

1

(1) Technological entrepreneur

(2) serve society

(3) Engineering in Medicine and Biology Society

2. Breast cancer

3. 강의교재 참조

4. instrumentation amplifier, Noise, high, low, 0.5(0.48), 100 (106)

5.

(1) basilar membrane

(2) place code

(3) 강의교재 참조

6. Ag/AgCl

7.

(1) 그림의 curve는 light가 thin metal film과 prism의 경계면에서 reflection이 일어난 정도를 detect하여 표현한 graph이다. 따라서 특정 input angle에서는 빛 energy가 surface Plasmon effect를 일으켜서 evanescent wave와 surface Plasmon wave로 바뀌고 반사된 energy가 거의 없음을 보여주고 있다. 즉 resonance가 일어난 각도는 graph에서 43,44도임을 알 수 있다.

(2) resonance angle 을 찾기 위해

이 식을 sinΘ 에 대한식 으로 정리한 후 살펴보면 nd는 dielectric의 굴절율을 아나태므로 만약 antibody와 antigen이 binding한다면 nd가 증가하게 될 것이다. 따라서 식에서 문고가 감소하게 되고 Θ는 증가하게 될 것이므로 오른쪽을 shift하게 된다.